주요 심사내용

□ 공 사 명: 안암 어울림센터 신축공사 - 토목분야

□ 사업개요

위 치	성북구 안암동 5가 103-18
공사개요	- 대지면적 331.18㎡, 연면적 801.04㎡ - 건물규모 : 1개동, 지하1층~지상4층
공사기간	2023. 6 ~ 2024. 11(18개월)

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	684,387	천원
◦심사금액:	518,973	천원
◦조 정 액:	165,414	천원
◦조 정 률:	24.17	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 경유 외 10종

- 경 유: 1,461원/L→1,472.4원/L(2023년 4월 서울지역 대리점 가격) (증174천원)

- 외송각재: 595,806원/㎥→571,556원/㎥ (감178천원)

◦ 일위대가 등

- 레미콘타설: 노무품 조정(표준품셈6-1-1) (감11,390천원)

- 케이싱튜브 설치 및 철거: 수량제외(말뚝박기 천공품에 기포함) (감1,540천원)

- SGR천공: 노무품 조정(서울형품셈) (감43,027천원)

- 잔토처리: 재료비+노무비+경비 → 경비, 서울형품셈 적용 (감1,921천원)

- 말뚝박기천공: 발전기 용량 등 조정(서울형품셈 등) (감13,426천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상: 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은

수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(강재, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기