주요 심사내용

□ 공 사 명 : 역촌동 219-33일대 노후하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	역촌동 219-33 외 15개소
공사개요	- 노후하수관로 개량 D300~700mm, L=787m 빗물받이 및 맨홀 N=79개소
공사기간	6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	762,960	천원
○	심사금액	:	755,073	천원
○	절 감 액	:	7,887	천원
○	절 감 률	:	1.0	%

□ 주요 심사내용

○ 제비율

- 일반관리비: 6%→5.5%

○ 일위대가

- 흄관부설: 공구손료1%,잡재료비1%→공구손료 및 잡재료1%(표준품셈6-6-1) 외

○ 일위대가 산근

- 잔토운반(적치장),퍄쇄물운반 : 재료비 조정(상차시간10분초과로 제외, 표준품셈8-1-3)외

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)