주요 심사내용

□ 공 사 명 : 정릉천 하류 위험시설물 정비공사

□ 사업개요

위 치	성북구 정릉천 하류 (종암사거리 ∼ 종암대교)
공사개요	○ 산책로 신설 및 자전거도로 정비(B=4∼4.5m, L=900m) ○ 체육공원 등 친수공간 조성 ○ 진입계단 등 노후시설물 정비 등
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	938,185	천원
○	심사금액	:	906,620	천원
○	조 정 액	:	31,565	천원
○	조 정 률	:	3.36	%

□ 주요 심사내용

○ 자재대가 조정

- 철목(N75) : 1,233→1,093원/㎏ (감0.14천원)

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 전망데크 A 및 B/ 데크계단(W2950) ⇒ (감11,084천원)

☞ 철골가공조립 : 작업난이도(–0.2) 조정, 작업반장 제외 등

☞ 철제도장 : 녹막이페인트칠 잡재료비 요율 3→2%(품셈11-2-6)

☞ 기타 : 중복된 녹막이페인트칠 수량 제외

○ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : a값(재+직노=5억미만) 1.86→2.93％

- 전자인력시스템 단말기 대여비 : 1,500→1,200천원(서울시 조사가격)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요