주요 심사내용

□ 공 사 명 : 차집관로 성능개선(홍제천)공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 불광천/홍제천 일원
공사개요	- 원형관 D=600∼1,200mm, L=223m - 우수토실 개량 N=5개소
공사기간	2021. 4. ∼ 2021. 12. 까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	979,231	천원
○	심사금액	:	963,780	천원
○	조 정 액	:	15,451	천원
○	조 정 률	:	1.58	%

□ 주요 심사내용

○ 일위대가 조정 : 구조용 H형강 외 18종

- 구조용 H형강(300×300×10×15M/M): 790 → 780천원/(M/T) (감10천원)

○ 일위대가 조정 : 경광등 설치 및 철거 외 5개 공종

- (제2호표)인력터파기

: 보통인부 0.27→0.26인(품셈 3-1-2) (감28천원)

- (#9)폐아스콘(현장⇒중간적치장): 적재시간 10분 초과 유류비 공제

(품셈 8-1-3, 7) (감29천원)

- 폐기물상차(중간집하장): 물량 179→172㎥ (감24천원)

○ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템단말기: 1,500→1,200(서울시 조가가격) (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요