주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 동부공원여가센터 청사 증축공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 성동구 뚝섬로 273(성수동1가)
공사개요	지상2층, 금회 475.24㎡ 증축
공사기간	착수일로부터 10개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	1,456,345	1,417,743	38,602	2.65%
건 축	1,426,216	1,392,955	33,261	2.33%
기 계	30,129	24,788	5,341	17.73%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: H-형강(150*150*7*10mm) 외 40종

- H형강(5종): 1,300,000원/톤 → 1,200,000/톤 (감2,372천원)

- M-BAR더블(50×19×0.5mm): 1,160원/m → 620원/m (감1,728천원) 등

◦ 일위대가 조정: 화강석붙임(바닥) 외 8개 공종

- 화강석붙임(바닥): 서울형품셈 적용 (감50천원)

- 섬유단열재, PF보드: 서울형품셈 적용 (감1,338천원)

- 후로링깔기: 표준품셈 적용 (감956천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 고동 외 10종

- 고동: 6,200원/kg → 9,300원/kg (감1,838천원)

- 동엘보(D20): 1,410원/M → 1,390/M (감1천원)

◦ 일위대가 조정: A.S.V(D50) 외 4개 공종

- A.S.V(D50): 노무품 조정(기계품셈) (감45천원)

- 공급관 기밀시험: 노무품 조정(기계품셈) (감677천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음