주요 심사내용

□ 공 사 명: 산성역 노후 에스컬레이터 교체 건축공사(2차)

□ 사업개요

위 치	8호선 산성역 연결계단(B1~B2) 및 내부계단(B2~B3층)
공사개요	노후 에스컬레이터 교체위치의 건축시설물 개량공사
공사기간	착수일로부터 390일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	778,890	천원
◦심사금액:	726,718	천원
◦조 정 액:	52,172	천원
◦조 정 률:	6.70	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 앵커볼트 외 12종

- 앵커볼트(M12): 21,400원/개 → 16,400원/개 (감966천원)

- 철강설(고철): 430원/kg → 455원/kg (감189천원) 등

◦ 일위대가 조정: 화강석 붙임(습식,바닥) 외 9개 공종

- 화강석 붙임(습식,바닥), 테라죠판 붙임(습식,바닥), 화강석 두겁돌(습식): 서울형품셈 적용 (감1,123천원)

- 테라죠타일 철거: 표준품셈 적용 (감511천원)

- [연결통로] 시스템비계 설치·해체(노무비): 수량 중복 조정 (감5,720천원)

- [내부계단-상행,하행] 비계주위 보호망 설치및해체: 수량 오류 조정 (감5,366천원) 등

◦ 제비율 조정

- 주휴수당, 고용개선장려금: 요율 오류 조정(5.7% → 11.2%×50%)

- 사회보험료: 요율 오류 조정(7.995% → 8.045%)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음