주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 : 구립 청소년 문화의 집 건립공사

□ 사업개요

위 치	강동구 천호동 308-9, 10
공사개요	지하2층 / 지상4층, 연면적 2,015.62㎡ - 흙막이공사 및 부대토목 1식
공사기간	2020. 8. ~ 2022. 3.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,120,299	천원
◦	심사금액	:	952,659	천원
◦	절 감 액	:	167,640	천원
◦	절 감 률	:	15.0	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 토류판(각재) : 외송 440,119원/톤 → 376,675원/톤

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 사토운반, 강재운반 : 운반 관련 경비항목 적용

- 케이싱튜브 설치 철거 : 제외(오거 2대 적용)

- 철근망건입 : 크레인(타이어) 25톤 → 10톤 적용

- H-Beam 띠장 설치, 철거 : 크레인(타이어) 25톤 → 10톤 적용

- 버팀보 설치 및 철거 : 크레인(타이어) 25톤 → 10톤 적용

- 버팀보 설치 및 철거(5m 미만) : 철거 품 수정

- 강판구멍뚫기(T=10~20mm) : 마그네틱드릴 적용 ⇒ 서울형품셈

- 볼트조임 및 풀기 : 인력 → 임팩트렌치 ⇒ 서울형품셈

- H-Pile 이음 : 연결재 용접이음 품 제외(품셈 5-1-3)

- 잭설치철거 : 볼트조임, 풀기 품 조정

- L형강 설치철거 : 크레인(타이어) 25톤 → 10톤 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정기술선정위원회 심사 대상 : 심사 완료(ASG그라우팅공법)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인