주요 심사내용

공 사 명: 살곶이 체육공원 시설 전면 개선공사

사업개요

위 치	사근동 104일대 살곶이 체육공원
공사개요	- 신규조성: 인조잔디 축구장2면, 파크골프연습장 - 환경개선: 인라인스케이트장, 농구장, 주차장 등
공사기간	2023.11. ~ 2024.7.(8개월)

심사평가 결과

◦설계금액:	2,232,714	천원
◦심사금액:	2,061,978	천원
◦조 정 액:	170,736	천원
◦조 정 률:	7.65	%

주요 심사내용

○ 자재비 : 아스팔트유제외 외7종

- 아스팔트유제(rsc-12.34): 190,000원/드럼→150,100원/드럼(감1,171천원)

- 내수합판(12M/M 1220*2440): 12,860원/㎡→10,986원/㎡(감234천원)

- 외송각재(12M/M 1220*2440): 715,568원/㎥→500,661원/㎥(감954천원)

- 콘테이너(사무실 3×6×2.6): 3,200,000원/동→2,946,690원/동(감58천원)

- 보통시멘트 : 178원/kg→168원/kg(감47천원)

- 비닐(0.1mm): 730원/㎡g→514원/㎡g(감6,872천원)

- 아세틸렌 : 39,000원/kg→23,700원/kg(감786천원)

- 산소: 3.33원/L→2.31/L(감141천원)

○ 내역서, 일위대가, 산근 : 기계절취 외 6공종

- 기계절취, 흙쌓기, 되메우기, 유용토운반: 효율조정 및  L값조정, 운반비 경비로적용 (표준품셈 8-2-3) (감12,877천원)

- 잔토처리(수도권매립지): 덤ㅍ트럭작업대기 재료비 공제(표준품셈 8-1-3) (감1,966천원)

- 경계석 설치: 장비품 조정(표준품셈 1-9-2)(감476천원)

- 담장기초: 거푸집수량변경- 중복수량 제외(감 7,132천원)

- 카스토퍼설치(고무): 인력품 변경(표준품셈1-8-7)(감4,094천원)

- 콘크리트포장(기계미장): 보조기층 및 콘크리트포장 방식변경(표준품셈1-8-7)(감40,944천원)

- 천연잔디(중지, 평떼): 인력품 조정(표준품셈4-1-1)(감5,029천원)

그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상: 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)