주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한강 준설(저수로) 정비공사

□ 사업개요

위 치	김포 신곡수중보~잠실수중보 하류
공사개요	- 한강준설 : 44,600㎥
공사기간	2021. 4 ~ 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,800,000	천원
○	심사금액	:	1,542,000	천원
○	절 감 액	:	258,000	천원
○	절 감 률	:	14.33	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 콘테이너(창 고) 3*6: 2,000,000원/개→ 1,840,000원/개 (감40천원)

◦ 일위대가 조정

- 육상운반, 소운반(준설토) : 재료비+노무비+경비→ 경비

- 오탁방지막 설치, 교통신호수 등 : 재료비+노무비+경비→ 경비

○ 제비율

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 1.2%+3,250천원

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간적치장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 원인자복구비, 관급자재비, 폐기물처리비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요