주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한글비석로 290외 2개소 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	한글비석로 290번지 ~ 한글비석로 276 외
공사개요	- 하수관로 개량 (D300~1100㎜) L=458m
공사기간	2020. 03. ~ 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	527,059	천원
○	심사금액	:	523,369	천원
○	절 감 액	:	3,690	천원
○	절 감 률	:	0.7	%

□ 주요 심사내용

○ 제비율

- 간접노무비 : 12.7%→13%외

○ 자재

- 소철선(어닐링) : 1,179원→1,160원(유통물가 42) 외

○ 일위대가 산근

- 철근콘크리트깨기(두께30cm미만): q=1 → 1.75 (표준품셈 8-2-15  주석6) 외

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)