주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한남오거리 보도육교 이동편의시설 설치공사

□ 사업개요

위 치	서울시 용산구 한남오거리 앞 보도육교, 한남대로 76
공사개요	엘리베이터(15인승) 설치 2개소, 보도정비 1,061㎡ 등
공사기간	2021. 5. ~ 2021. 11.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	903,019	천원
○	심사금액	:	831,815	천원
○	절 감 액	:	71,204	천원
○	절 감 률	:	7.89	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 경유외 20종

- 경  유 : 1,161원/L, 1,286원/L→1,287.2원/L (증53천원)

◦ 일위대가

- 난간철거 : 노무품 조정(표준품셈 8-2-2) (감7,709천원)

- 강재도장 철재면 2회 : 노무품 조정(표준품셈11-2-6) (감12,403천원)

- 화강판석 포장  : 노무품 조정(서울형품셈) (증26,396천원)

- 모래부설 : 노무품 조정(표준품셈1-3-1)  (감6,395천원)

- 보행안전도우미, 라바콘 설치 및 철거 : 재료비+노무비+경비 → 경비

- 무수축몰탈 타설 : 노무품 조정(표준품셈6-1-2) (감3,292천원)

- 잔토처리(보통토사) 24톤+0.7BH : 서울형품셈 적용 (감1,939천원)

○ 제비율

- 공사이행보증수수료 제외

- 산업안전보건관리비: 1.86%→2.93% 재산출요망

- 고용개선지원비 3.0%→ 3.4%, 7.835%→7.93%

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장, 강재, 시멘트, 아스팔트 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

○ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요