주요 심사내용

□ 용 역 명 : 2020년 하수사업(치수팀) 건설폐기물 처리용역(연간단가)

□ 사업개요

용역개요	◦ 용역위치 : 영등포구 관내 ◦ 용역개요 - 폐기물처리 : 폐콘크리트 3,700톤, 폐아스콘 3,100톤 - 폐기물운반 : 폐콘크리트 3,700톤, 폐아스콘 3,100톤 ◦ 용역기간 : 착수일 ~ ’20.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	225,848	천원
◦	심사금액	:	222,490	천원
◦	절 감 액	:	3,358	천원
◦	절 감 률	:	1.5	%

□ 주요 심사내용

◦ 폐기물처리비 조정

- 폐콘크리트 : 21,500원/톤 → 21,000원/톤(서울시견적가)

- 폐아스콘 : 22,500원/톤 → 22,000원/톤(서울시견적가)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 폐기물운반 등은 정산이 가능하도록 운반장소, 거리, 경로를 설계서(공사시방서, 물량내역서 등)에 표기하여 발주 필요