주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2020년 행주대교 보수공사

□ 사업개요

위 치	행주대교(강서구 개화동~덕양구 행주외동)
공사개요	신축이음장치 교체 3개소
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	565,400	천원
◦	심사금액	:	532,100	천원
◦	절 감 액	:	33,300	천원
◦	절 감 률	:	5.9	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 단가 조정

- 휘발유 : 1,430원/L → 1,349.3원/L

- 경유 : 1,237원/L → 1,187원/L

- 내수합판 : 24,200원/㎡ → 8,012원/㎡

- 컨테이너(사무실용) : 2,350,000원/동 → 2,059,000원/동

- 컨테이너(창고용) : 2,000,000원/동 → 1,840,000원/동

- 산소 : 2.71원/kg → 1.91원/kg

- 고재(스텐레스): 240원/kg → 1,150원/kg

- 철선(1.2mm) : 1,340원/kg → 1,206원/kg

- 스테인리스 강판(3mm) : 3,000원/kg → 2,850원/kg

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 신축이음장치보수 : 기계품에 대하여 능률저하할증 적용(품셈 공통 1-4-3)

- 강재거푸집 설치 : 단위중량에 따른 강재 수량 조정(품셈 공통 1-3-3)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 2.93%(5억미만)

- 하도급지급보증수수료 : 제외(전문공사)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(심사위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인