주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2020·2022년 마곡지구 열수송관로 설치공사(토목)

□ 사업개요

위 치	마곡도시개발지구(강서구 마곡동 일원
공사개요	열수송관로(이중보온관) 부설 : 400A~80A, L=2,033.9m×2열
공사기간	착공일로부터 2넌

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,422,399	천원
○	심사금액	:	1,414,419	천원
○	절 감 액	:	7,980	천원
○	절 감 률	:	0.6	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재

- 이형철근(13m/m): 622원/kg → 616원/kg

- 구조용 H형강(150×150×7×10m/m): 810원/kg → 780원/kg

- 외송각재: 406,587원/㎥ → 365,375원/㎥ 등 28개 자재단가 조정

◦ 일위대가 등

- 잔토처리: 개별비목 → 경비로 적용

- 가설울타리설치및철거, 가설사무소, 가설창고 : 개별비목 → 경비로 적용

- 가설사무소, 가설창고 : 경비적용 항목 계산 제외(이중계상)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사설계설명서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사설계설명서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사설계설명서에 표기