주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 난지수계 차집관로 보수공사(불광천,홍제천)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 불광천/홍제천 일원
공사개요	차집관거 1.8x1.8m ~ 2.28x2.28m L = 1,251m 단면보수
공사기간	2021.03.~2021.12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	6,000,000	천원
○	심사금액	:	5,922,000	천원
○	절 감 액	:	78,000	천원
○	절 감 률	:	1.30	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 내수합판외 13종

- 내수합판  12*1220*2440: 8,562원/㎡→7,577원/㎡(감240천원)

◦ 일위대가 조정

- 몰탈바르기 : 할증 조정 (감12,274천원)

- 고압호스 연결관 설치(300MM) : 표준품셈(6-8-7)적용 (감5,092천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 운영)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요