주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 봉천천복개 보수공사

□ 사업개요

위 치	관악구 봉천동1665-6호~동작구 신대방동459-5호
공사개요	▪아스팔트포장 38.98a, 교면방수 3,898.8㎡, ▪신축이음보수 119.8m, 단면보수 297.5㎡, 기타 보수공 1식
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	665,461	천원
◦	심사금액	:	664,810	천원
◦	조 정 액	:	651	천원
◦	조 정 률	:	0.1	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정 :

- 콘테이너(3×6m(사무실용)) : 2,350,000원 → 2,059,000원

- 콘테이너(3×6m(창고용)) : 2,000,000원 → 1,840,000원

◦ 내역서 및 일위대가 조정 :

- 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 : 할증조정(지세→야간능률저하)(증1,349천원)

- 포장장비 운반비 야간할증 및  재료비 조정(적재,적하 10분초과)(감1,498천원)

- 가설사무실(콘테이너) 설치, 철거 품 및 콘테이너 손료조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)