주요 심사내용

□ 공 사 명: 2024년 망우본동 외 8개동 상수도공사(장기계속 단가계약)

□ 사업개요

위 치	중랑구 관내
공사개요	D=15~300mm, L=1,689m 상수도관 부설
공사기간	착공일로부터 ~ 2025년 6월 30일까지

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,045,120	천원
◦심사금액:	1,039,780	천원
◦조 정 액:	5,340	천원
◦조 정 률:	0.51	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 모래 외 5종

- 모래, 환토재: 29,000원/㎥→30,000원/㎥ (증1,093천 원)

○ 일위대가

- 보도용블럭 인력철거: 노무품 조정(표준품셈 2-1-24)  (증794천 원)

- 인력터파기(협소,지장물) 0-1m, 1-2m, 지세: 할증식 수정 (감2,338천 원)

○ 제비율

고용개선지원비: 단말기 대금 제외

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은

수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)