주요 심사내용

□ 공 사 명: 노량진배수지 송수관로 이중화 구축공사

□ 사업개요

위 치	송파구 잠실동 1-1 잠실대교 남단
공사개요	- 상수관로 부설: D=300~2,200mm, L=155.3m - 구형밸브 설치 : 3개소
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,966,634	천원
○	심사금액	:	2,636,920	천원
○	조 정 액	:	329,714	천원
○	조 정 률	:	11.11	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,660.8원/L, 경유 : 1,510.6원/L(2022년 3월 서울지역 대리점 가격) (증283천원)

- SHEET-PILE: 1,000천원/톤 → 877천원/톤  등 12개 품목 조정 (감 5,881천원)

○ 일위대가 조정

- 강재운반(인천~현장) 등  운반비

: 경비로 적용, 운반속도 및 노선 조정(서울형 품셈) (감2,294천원)

- 조절식 간이흙막이공: ‘22년 품셈 개정사항 적용(표준품셈(공통)2-8-5) (감87,887천원)

- SHEET-PILE 및 H-PILE 천공후근입: 노무품 조정(서울형품셈) (감55,580천원)

- PE Free휀스 설치및철거, EGI휀스 설치 및 해체: 경비로 적용

- 강관절단, 강판절단: 아세틸렌 → LPG(표준품셈(토목)6-3-4)

- 품질시험비: 제외(서울시 사업소 무료) (감49,018천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 도로복구비, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 준공 시 정산 필요

◦ 계측관리 용역비가 5천만원 이상으로 별도 발주(건설혁신과-7982, 2019.6.20)