주요 심사내용

□ 공사명: 2022년 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사

□ 사업개요

위 치	서울시 송파구 가락동174-13(오금로44길3) 외 47개소
공사개요	CCTV 신설 62대, 성능개선(카메라, 비상벨 등) 78대
공사기간	계약일로부터 85일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	345,236	천 원
◦	심사금액:	332,340	천 원
◦	조 정 액:	12,896	천 원
◦	조 정 률:	3.74	%

□ 주요 심사내용 (금액: 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 접지봉 외 5개 품목

- 접지봉(Ø14mm×1m, 3개 연결): 12,000원/개 → 9,453원/개 (감46천 원)

◦ 일위대가(공량) 조정: 전원케이블 설치 외 5개 품목

- 전원케이블(통신4-4-1): 통신케이블공 0.035인/m → 0.016인/m (감4,715천 원)

- 접지케이블(통신11-5-1): 통신외선공 0.05인/m → 0.01인/m (감311천 원)

□ 그 밖의 사항 : 사업부서 협의결과 이견 없음