주요 심사내용

□ 공사명: 제2소화조 및 제3소화조 지하공동구 소방시설 개선공사

□ 사업개요

위 치	서울시 중랑물재셍선터 제2,3 소화조 지하공동구
공사개요	공동구 자동화재탐지설비 개량
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	751,120	천 원
◦	심사금액:	733,804	천 원
◦	조 정 액:	17,316	천 원
◦	조 정 률:	2.31	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 광센서 중계반 외 3종

- 광센서 중계반: 70,000천 원/대 → 67,900천 원/대 (감4,200천 원)

◦ 일위대가 공량 조정: 풀박스(300×300×150) 외 10종

- 풀박스(서울형 품셈): 내선전공 0.66인 → 0.41인 적용 (감841천 원)

◦ 고재처리비(감액) 이중 계상 조정(증4,827천 원)

- (당초) 원가계산서, 내역서에 이중 계상, (변경) 원가계산서에만 계상

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음