주요 심사내용

□ 공사명: 옥인동 공영주차장 및 복합시설 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 종로구 옥인동 47-16 외 4필지
공사개요	지하4층 / 지상2층, 연면적 4,732㎡ 신축
공사기간	착공일로부터 7개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	185,870	천 원
◦	심사금액:	182,336	천 원
◦	조 정 액:	3,534	천 원
◦	조 정 률:	1.90	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 신호증폭기 외 1종

- 신호증폭기(쌍방향): 81,400원/개 → 59,568원/개 (감44천 원)

◦ 일위대가 공량 조정: 케이블트레이 지지대 외 10종

- 파이프행거(42C) (서울형품셈): 내선공 0.06인 → 0.036인 (감68천 원)

- 케이블트레이 지지대 (통신3-4-1): 내선공 0.12인 → 0.016인 (감711천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음