주요 심사내용

□ 공사명: 2022년 골목길 스마트보안등 설치 추진사업

□ 사업개요

위 치	서울특별시 마포구 연남동 및 망원1동 일대
공사개요	LED등기구 개량 473개소, IoT점멸기 교체 473개소 등
공사기간	착공일로부터 4개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	209,759	천 원
◦	심사금액:	204,338	천 원
◦	조 정 액:	5,421	천 원
◦	조 정 률:	2.58	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고재(알루미늄) 1개 품목

- 고재(알루미늄): 2,200원/kg → 2,350원/kg (감143천 원)

◦ 일위대가 공량 조정: 전선관(PVC)설치 외 1개 품목

- PVC전선관 설치 적용품셈 변경: 내선부문 → 배전부문 (감3,318천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음