주요 심사내용

□ 공사명: 종로3가역 외 3역 승강편의시설 설치 정보통신공사(48공구)

□ 사업개요

위 치	5호선 종로3가역, 6호선 새절역, 상월곡역, 봉화산역
공사개요	승강편의시설에 수반되는 통신시설(CCTV, 스피커 등) 설치
공사기간	착공일로부터 510일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	405,790	천 원
◦	심사금액:	378,029	천 원
◦	조 정 액:	27,761	천 원
◦	조 정 률:	6.84	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고철 외 1개 품목

- 고철(중량철A): 380원/kg → 610원/kg (감176천 원)

◦ 일위대가 공량 조정: HFIX전선 외 19개 공종

- HFIX전선(1.38mm): 0.09인 → 0.009인(서울형품셈) (감3,503천 원)

- 스테인리스 전선관(12mm): 0.08인 → 0.05인(통신3-1-1) (감2,292천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음