주요 심사내용

□ 공사명: 명일근린공원 공공도서관 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강동구 상일동 135-4
공사개요	건축규모: 지하1층 ~ 지상3층, 연면적 4,972㎡ · 통신: 구내통신선로, 구내방송, CCTV 설비 등
공사기간	착공일로부터 23개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	536,470	천 원
◦	심사금액:	517,152	천 원
◦	조 정 액:	19,318	천 원
◦	조 정 률:	3.60	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: HDMI 케이블 외 5개 품목

- HDMI(영상용) 케이블: 32,000원/m → 11,000원/m (감920천 원)

- 칼람형 스피커: 73,000원/개 → 21,888원/개 (감102천 원)

◦ 일위대가 공량 조정: 케이블트레이 지지대 외 20개 공종

- 트레이지지대(W300): 0.12인 → 0.016인(통신3-4-1, 해설①) (감3,003천 원)

- 스피커용 구멍따기: 0.41인 → 0인(통신7-11-5, 해설②) (감925천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음