주요 심사내용

□ 공사명: 가락119 안전센터, 강남농수산물 검사소 합동청사 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락시장 북3문 앞
공사개요	건축규모: 지하1층 ~ 지상5층, 연면적 2,949㎡ · 통신: 통합배선, 구내방송, CCTV, 출입통제 설비 등
공사기간	2022.10월 ~ 2024.7월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	507,534	천 원
◦	심사금액:	492,463	천 원
◦	조 정 액:	15,071	천 원
◦	조 정 률:	2.97	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: HDMI 케이블 외 19개 품목

- HDMI(영상용) 케이블: 32,000원/m → 11,000원/m (감 193천 원)

◦ 일위대가 공량 조정: RF케이블 외 40개 공종

- RF케이블: 0.19인 → 0.019인(통신4-8-1) (감 3,278천 원)

- F-GV(50sq): 외선공 0.02인 → 내선공 0.02인(통신11-5-1, 해설⑧) (감 674천 원)

◦ 고용개선지원비 누락분 반영

- 공사원가에 합산되지 않은 ‘고용개선지원비’ 수식 오류 정정 (증11,731천원)

□ 그 밖의 사항: 사업부서 협의 결과 이견 없음