주요 심사내용

□ 공사명: 7, 8호선 비상통화장치 개량 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	서울지하철 7, 8호선 장암역 외 55역, 제2관제센터
공사개요	화장실용 비상벨 168개, 비상통화장치 23개소, 배관·배선 1식
공사기간	착공일로부터 70일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	550,000	천 원
◦	심사금액:	537,555	천 원
◦	조 정 액:	12,445	천 원
◦	조 정 률:	2.26	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 공량 조정: 함체 설치 외 3종

- 함체설치 노임직종 변경: 통신케이블공 → 통신내선공(통신3-3-2) (감 6,807천 원)

- 셋트앵커 설치: 0.04인 → 0.036인(서울형품셈) (감 289천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과 이견 없음