주요 심사내용

□ 공 사 명 : 산성역 노후 에스컬레이터 교체 건축공사(1차)

□ 사업개요

위 치	8호선 산성역 연결계단(B1~B2) 및 내부계단(B2~B3층)
공사개요	노후 에스컬레이터 교체위치의 건축시설물 개량공사
공사기간	착수일로부터 330일

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

○	설계금액	:	1,060,000	천원
○	심사금액	:	1,043,056	천원
○	조 정 액	:	16,944	천원
○	조 정 률	:	1.60	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 안전필름 외 2종: 시중물가지 단가 등 적용	(감2,125천원)

◦ 일위대가 조정

- 건축물 현장정리: 서울형품셈 적용	(감382천원)

화강석붙임(습식): 서울형품셈 적용	(감1,288천원)

◦ 공사 원가계산서 조정

산업안전보건관리비: 요율 오류 조정 (2.93% → 1.86%+5,349,000원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음