주요 심사내용

□ 공 사 명: 구룡공영주차장 신축 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 서초구 양재동 301-6, 양재동 298, 양재동 298-11
공사개요	지하4층/지상4층 연면적 9,792㎡
공사기간	착수일로부터 30개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,037,369	천 원
◦심사금액:	1,000,777	천 원
◦조 정 액:	36,592	천 원
◦조 정 률:	3.53	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: HDMI 케이블 외 8종

- HDMI 케이블: 32,000원/m → 13,600원/m (감300천 원)

◦ 일위대가 조정: HFIX(2.5mm2)전선 외 44개 공종

- HFIX(2.5mm2)전선: 노무품 조정(서울형품셈) (감4,007천 원)

- F-GV(2.5mm2)전선: 노임직종 변경(통신11-5-1) (감1,933천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음