주요 심사내용

□ 공 사 명: 6호선 월드컵경기장역 캐노피 신설공사(2차)

□ 사업개요

위 치	서울시 마포구 성산동 6호선 월드컵경기장역 2번 일부 및 3번 출구
공사개요	외부출입구에 캐노피 신설
공사기간	착수일로부터 80일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,179,000	천원
◦심사금액:	959,181	천원
◦조 정 액:	219,819	천원
◦조 정 률:	18.64	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 외 5종

- 경  유: 1,731원/L → 1,576원/L (감695천원)

- 이형철근: 1,015,000원/톤 → 1,005,000원/톤 (감33천원)

◦ 일위대가 조정: 철근 현장 가공 및 조립 외 10개 공종

- 철근 현장 가공 및 조립: 표준품셈 적용 (감1,009천원)

- 화강석붙임(바닥,습식): 서울형품셈 적용 (감53천원)

- 철골세우기: 표준품셈 적용 (감244천원)

- 철구조물공사 가공: 용접 품셈 반영 (증6,211천원)

◦ 제비율 조정

- 건설기계대여금지급보증액: 산식 오류 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음