주요 심사내용

□ 공 사 명: 2정수장 송수펌프동 지붕보수공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강동구 암사동 암사아리수정수센터 2정수장
공사개요	송수펌프동 지붕 마감공사(1,391㎡)
공사기간	착수일로부터 150일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	600,000	천원
◦심사금액:	494,235	천원
◦조 정 액:	105,765	천원
◦조 정 률:	17.63	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 외 7종

- 경유: 1,588원/L → 1,352.44원/L (감3천원)

- 준내수합판: 36,200원/매 → 28,000원/매 (감4,214천원)

◦ 일위대가 조정: 콘테이너형 가설사무소 설치및해체 외 3개 공종

- 콘테이너형 가설사무소 설치및해체: 수식연동 오류 조정 (증225천원)

- 구조용 아연각관: 수량오류 조정 (감7,631천원)

- 잡철물 제작 및 설치: 구조용아연각관 수량조정에 따른 연계조정 (감20,754천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 요율 오류 조정

- 고용개선장려금: 계상오류 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음