주요 심사내용

□ 공 사 명: 잠실운동장 부속실 재배치 정비공사(건축)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 송파구 올림픽로 25 서울종합운동장(잠실주경기장)
공사개요	잠실운동장 부속실(방재실, 창고시설 등) 재배치 정비공사
공사기간	착수일로부터 90일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	789,762	천원
◦심사금액:	766,024	천원
◦조 정 액:	23,738	천원
◦조 정 률:	3.01	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 아연도각관(100×100×2.3mm) 외 8종

- 아연도각관(100×100×2.3mm): 8,470원/m → 7,700원/m (감462천원)

- 스테인리스강판(1.5mm/2.0mm): 3,950~3,850원/kg → 3,750~3,700원/kg (감34천원)

◦ 일위대가 조정: 메탈 스터드(C-65)+석고판 설치 외 11개 공종

- 메탈 스터드(C-65)+석고판 설치: 서울형품셈 적용 (감1,145천원)

- 천정철거(텍스,합판 등): 표준품셈 적용 (감99천원)

- 메쉬휀스(H1.8m): 표준품셈 적용 (감2,794천원)

- 열경화성수지천장판: 품셈 오류 조정 (감887천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 산식 오류 조정

- 주휴수당, 고용개선장려금: 요율 오류 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음