주요 심사내용

□ 공 사 명: 보라매공원 복합문화공간 대수선공사 (장기계속)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (보라매공원 관리사무소)
공사개요	지하1층~지상2층, 연면적 2,270.37㎡ (건축물 구조 일부 해체 및 변경, 구조보강공사 등)
공사기간	착수일로부터 120일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	766,251	천원
◦심사금액:	753,115	천원
◦조 정 액:	13,136	천원
◦조 정 률:	1.71	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 각재(외송) 외 11종

- 일반구조용압연강판(4종): 1,157원~1,210원/kg → 1,130원~1,190원/kg (감789천원)

- 캐링찬넬(38×12×1.2mm): 1,560원/m → 750원/m (감129천원) 등

◦ 일위대가 조정

- 화강석 철거(바닥): 품셈 조정 (감534천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음