주요 심사내용

□ 공 사 명: 건축시설물 예방보수공사(단가계약)

□ 사업개요

위 치	서울교통공사 5~8호선 156개 역사, 6개 차량기지, 14개 현업동
공사개요	건축시설물 예방보수(단가계약)
공사기간	착수일로부터 36개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	4,079,723	천원
◦심사금액:	4,023,089	천원
◦조 정 액:	56,634	천원
◦조 정 률:	1.39	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 캐링찬넬 외 4종

- 캐링찬넬(38×12×1.2mm): 1,560원/m → 750원/m (감10천원)

- 시멘트(40Kg): 167원/kg → 165원/kg (감23천원) 등

◦ 일위대가 조정: 천장몰딩설치 외 22개 공종

- 칼라CRC보드붙이기: 품셈 오류 조정(바탕1P+치장1P → 치장1P) (감1,474천원)

- 바닥무석면타일까내기: 표준품셈 적용 (감670천원)

- 잡철물 제작설치: 품셈 오류 조정(자재 중복 제외, 단위수량 조정 등) (감14,550천원)

- 바닥 몰탈바르기: 품셈 오류 조정(벽 → 바닥) (감3,999천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음