주요 심사내용

□ 공 사 명 : 교통약자 이동편의시설 정비공사

□ 사업개요

위 치	중구 관내
공사개요	- 보도블록 포장 15a, 화강석포장 3a
공사기간	착공일로부터 150일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	432,600	천원
○	심사금액	:	428,840	천원
○	절 감 액	:	3,760	천원
○	절 감 률	:	0.9	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재

- 휘발유 : 1,488.4원/L→1,454.7원/L(2020년 3월 서울지역 대리점 가격)

- 경 유  : 1,340.2원/L→1,301.2원/L(2020년 3월 서울지역 대리점 가격)

- PVC호스(고압,Ø150) : 23,240원/m → 1,452원/m 외 2개 품목 조정

◦ 일위대가

- 모르터 : 품셈(건축)9-1-1 반영

- 아스콘포층공 : 품셈(토목) 1-5-3 반영

◦ 중기단가산출

- 굴삭기+대형브레이커 : 품셈(공통)8-4 반영

- 기계절취및상차(버럭) 품셈(공통) 8-2-3 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)