주요 심사내용

□ 공사명 : 2018 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	종로구 일대
공사개요	전체보수 D=300~600mm, L=274.7m 부분보수 D=300~800mm, N=127개소
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,105,830	천원
◦	심사금액	:	1,087,910	천원
◦	절 감 액	:	17,920	천원
◦	절 감 률	:	1.6	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정 : 하수연결단지관 외 15종

- 하수연결단지관(250) : 111,000원/개 → 107,000원/개

- 하수연결단지관(300) : 139,000원/개 → 121,000원/개

- 무수축몰탈 : 650원/kg → 360원/kg 등

◦ 일위대가 조정 : 흄관접합 및 부설 외 5개공종

- 접합 및 부설, 절단 : 번화가, 주택가 할증 제외

․ 흄관, 레진관, 연성관, 가정배수관

- 몰탈 : 건축표준품셈 15-1-1적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 운반경로(중간집하장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)