주요 심사내용

□ 공 사 명 : 응봉교 앞 보도육교 재설치 공사

□ 사업개요

위 치	행당1동 330-2(고산자로, 행당초교 앞)
공사개요	- 보도육교 1개소 설치(B=3.5m, L=27.5m, 계단 2개소) - 엘리베이터 2개소
공사기간	2020. 3. ~ 6.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	774,200	천원
○	심사금액	:	751,625	천원
○	절 감 액	:	22,575	천원
○	절 감 률	:	2.9	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재

- 휘발유 : 1,491원/L→1,488.4원/L(2020년 2월 서울지역 대리점 가격)

- 경 유  : 1,345원/L→1,340.2원/L(2020년 2월 서울지역 대리점 가격)

- 보통철선(#20 0.9mm) : 1,341원/kg → 1,290원/kg 등 9개품목 조정

◦ 일위대가

- 띠장 설치 : 표준품셈(공통) 5-1-2 적용

- 띠장 철거 : 표준품셈(공통) 5-1-3 적용

◦ 중기단가산출

- 사토운반 : 표준품셈(공통) 8-2-3 적용

- 되매우기 및 다짐 : 표준품셈(공통) 8-2-3 적용

- 강관말뚝 박기 : 표준품셈(공통) 5-3-1 적용

- 말뚝박기용 천공 : 표준품셈(공통) 5-3-2 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)