주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한글비석로46길 26 주변 외 3개구간 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	한글비석로46길 26 외 3개소
공사개요	- 하수관로 정비 : D450~800㎜, L=490m
공사기간	2020. 3. ~ 10.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	487,286	천원
○	심사금액	:	456,489	천원
○	절 감 액	:	30,797	천원
○	절 감 률	:	6.3	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 등

- 철못(N75) : 1,286원/kg→1,093원/kg 등 4개 품목 조정

◦ 일위대가

- 보차도경계석 설치(직선) : 몰탈 주택가할증 중복 제외

- 소형고압블록포장 : 서울형품셈 적용

- 차선도색 : 표준품셈(토목) 1-9-9 적용

- 합판거푸집(6회) : 표준품셈(공통) 6-3-1 적용

◦ 중기단가산출

- 덤프트럭 12톤미만 : 표준품셈(공통) 8-1-3 적용

- 되메우기 : 표준품셈(공통) 8-2-3 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로 및 운반속도(자재, 중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)