주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2020년 한남빗물펌프장 유역 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	용산구 한남오거리 ~ 한남대교, 한남역 주변
공사개요	하수관로 정비 : D700㎜ ~ D1,000㎜, L=480m
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	829,286	천원
○	심사금액	:	763,470	천원
○	절 감 액	:	65,816	천원
○	절 감 률	:	7.9	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재

- 휘발유 : 1,494.8원/L→1,454.7원/L(2020년 3월 서울지역 대리점 가격)

- 경 유  : 1,360.7원/L→1,301.2원/L(2020년 3월 서울지역 대리점 가격)

- 아세틸렌 : 13,000원/kg → 12,042원/kg 등 12개 품목 조정

◦ 일위대가 등

- 인력터파기 : 품셈(공통) 1-4-2 적용

- 되메우기및다짐 : 품셈(공통) 8-2-3 적용

- 콘크리트타설(장비사용,무근) : 품셈(공통) 6-1-1 적용

- 절삭후 아스팔트덧씌우기(야간) : 품셈(토목)1-11-1 적용(20년 개정품)

- 가설사무소 : 품셈(공통) 2-3-2 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)