계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 천호시장사거리~천호우성아파트외 1개소 배급수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	강동구 천호동 일대
공사개요	노후 상수도관 정비 D=20~300mm, L=1,696m
공사기간	착공일로부터 257일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	680,234	천원
◦	심사금액	:	663,078	천원
◦	절 감 액	:	17,156	천원
◦	절 감 률	:	2.5	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 일위대가

- 조명시설 설치 및 철거: 내선전공 0.312→0.195(설치품50%) 등

◦ 중기단가산출

- 기계터파기: E=0.19~0.3 적용시 주택가 할증 제외(표준품셈8-2-3) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지등)는 설계도서에 표기

◦ 관급자재비 및 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)