주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 서울대공원 유인원관 관람환경 및 사무실 개선공사

□ 사업개요

위 치	경기도 과천시 막계동 산61-4 (서울대공원 동물원 내 유인원관)
공사개요	지하1층~지상1층, 연면적 1,763㎡, 방사장 면적 2,357.45㎡ (외부방사장 및 내부 관란환경, 사무실 환경 개선공사 등)
공사기간	착수일로부터 7개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	1,428,865	1,367,883	60,982	4.27%
건 축	1,359,210	1,301,148	58,062	4.27%
기 계	69,655	66,735	2,920	4.19%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 철강설(고철) 외 28종

- 경유: 1,439.63원/L  → 1,472.4원/L (감64천원)

- 철강설(스텐레스): 1,350원/kg → 1,700원/kg (감12천원)

◦ 일위대가 조정: 비계주위 보호망 설치 및 해체 외 20개 공종

- 비계주위 보호망 설치 및 해체: 누락내역 반영 (증2,745천원)

- 유로폼 설치 및 해체(벽): 품셈 오류 조정 (감2,946천원)

- 녹막이페인트(뿜칠): 품셈 오류 조정 (감998천원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선장려금: 계상오류 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 세면기 외 2종

- 세면기: 188,000원/조 → 85,000원/조 (감103천원)

- 소변기(전자감지식): 399,000원/조 → 290,000원/조 (감109천원) 등

◦ 일위대가 조정: 소음기 외 5개 공종

- 소음기(700×700×600): 노무품 조정(표준품셈) (감228천원)

- 소음기(800×800×700): 노무품 조정(표준품셈) (감608천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음