주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(잠원1호) 매점 부상형 전환 신축 공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강남구 압구정동 386 잠원 1주차장
공사개요	지상2층, 연면적 138,84㎡, 1개동, 근린생활시설, 신축
공사기간	착수일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	1,390,935	1,295,480	95,455	6.86%
건 축	773,285	722,423	50,862	6.58%
토 목	590,273	550,370	39,903	6.76%
기 계	27,377	22,687	4,690	17.13%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 시스템비계(안전발판) 외 10종

- 시스템비계(안전발판): 30,500원/개 → 25,000원/개 (감100천원)

- 가설방음판(RPP): 39,000원/개 → 29,400원/개 (감1,195천원)

◦ 일위대가 조정: 시스템비계 외 4개 공종

- 시스템비계: 품셈 조정(단위수량 조정) (감1,182천원)

- 금속천장틀 설치: 품셈 오류 조정(단위수량 조정) (감8,569천원)

- 작업부산물(철강설-고철): 철강설 반영 (감1,159천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 산식 오류 조정

- 전자인력관리단말기: 조사단가 적용 (1,500천원 → 1,200천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 토목분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 휘발유 외 4종

- 휘발유: 1,583.6원/L→ 1,521.1원/L

- 경  유: 1,480.1원/L→ 1,394.3원/L (감1,675천원)

- 보통시멘트: 170.46원/kg→ 156원/kg (감1천원)

- 페기물처리비(폐콘): 27,756원/톤→ 27,000원/톤 (감20천원)

- 페기물처리비(혼합): 170,279원/톤→ 65,540원/톤 (감31천원)

◦ 일위대가 조정

- 잔토처리 외3공종

- 잔토처리/ 폐기물운반: 재+노+경 →경비로 처리

- 유로폼 설치 해체(보통): 간단적용, 공구손료 기계경비로 적용(표준품셈 6-3-3) (감48천원)

- 잡철물제작 및 설치(간단):　표준품셈 8-3-1 (감6,338천원)

- 지게차: 크레인 작업과 겹침으로 시간조정 (감13,269천원)

◦ 제비율 조정

- 전자단말기 임대료: 건축공정에만 적용 (감1,500천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상: 있음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 백관(D32) 외 19종

- 백관(D32): 5,290원/m → 4,780원/m (감40천원)

- 강제전선관(16mm): 3,600원/m → 2,530원/m (감79천원)

◦ 일위대가 조정: 컨트롤러(1회로 벽부형) 외 2개 공종

- 컨트롤러(1회로 벽부형): 노무품 조정(기계품셈 3-4-1) (감15천원)

- 잡철물제작설치: 노무품 조정(기계품셈 9-1-2) (감39천원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비 조정: 전자인력단말기 중복 제외 (감1,500천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음