주요 심사 내용

□ 공사명: 올림픽로 가로등 개량공사

□ 사업개요

위 치	송파구 올림픽로(삼성교~종합운동장 사거리)
공사개요	가로등주 69본 교체, 분전반 6면 교체, 전선관 및 케이블 설치 1식 등
공사기간	2021. 3.~12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	294,600	천 원
◦	심사금액:	291,210	천 원
◦	조 정 액:	3,390	천 원
◦	조 정 률:	1.15	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 알루미늄설 외 3종

- 알루미늄설(A샤시): 1,600원/㎏ → 1,700원/㎏ (감116천 원)

- 동설(하동): 6,800/㎏ → 7,300/㎏ (감20천 원)

◦ 일위대가 조정: 전선관 설치 공종 외 28개 공종

- 전선관(PE 54C) 할증률 조정(전기 1-6) (증45천 원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템 단말기 대여 조정 (감600천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음