주요 심사 내용

□ 공사명: 목동로 가로등 개량공사

□ 사업개요

위 치	양천구 목동로(안양천로 경계 ~ 신월로 경계)
공사개요	가로등주 88본 설치, 등기구(LED125W 89등, LED50W 88등) 설치, 선로 2.7Km 정비 등
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	180,000	천 원
◦	심사금액:	177,600	천 원
◦	조 정 액:	2,400	천 원
◦	조 정 률:	1.33	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고철(경량철A) 외 3종

- 고철(경량철A): 270원 → 380원 (감1,222천 원)

◦ 일위대가 조정: 가로등기구 설치 외 2개 공종

- 가로등기구 설치품 조정 (감460천 원)

- 전선관(PE 36mm) 할증률 조정 (증30천 원)

◦ 고용개선지원비 요율 조정

- 주휴수당 원가반영 비율 4.5% → 4.3% (감224천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음