주요 심사 내용

□ 공사명: 우리동네 안심귀가등 조성사업

□ 사업개요

위 치	노원구 하계1동 일대
공사개요	보안등 LED광원 279개소 교체 및 신설, 열주 5등 신설 등
공사기간	2021. 4.~6.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	163,564	천 원
◦	심사금액:	162,548	천 원
◦	조 정 액:	1,016	천 원
◦	조 정 률:	0.62	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고동(상) 외 3종

- 고동(상): -8,800/㎏ → -8,950/㎏ (감25천 원)

- 스텐밴드(Φ250mm): 1,545/개 → 1,250/개 (감40천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음