주요 심사 내용

□ 공사명: 자하문로 가로등 개량공사

□ 사업개요

위 치	종로구 자하문로(경복궁역~자하문터널 입구)
공사개요	LED 등기구 교체 공사 1식, 선로 공사 1식, 분전반 교체 공사 1식 등
공사기간	착공일로부터~2021. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	265,711	천 원
◦	심사금액:	259,631	천 원
◦	조 정 액:	6,080	천 원
◦	조 정 률:	2.29	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고동(하) 외 6종

- 고동(하): -7,200/㎏ → -8,450/㎏ (감1,167천 원)

◦ 일위대가 조정: 가로등주 철거 외 3개 공종

- 가로등주 철거품 조정(전기 5-27-(나)) (감1,957천 원)

◦ 제비율 조정

- 간접노무비 요율 조정 (증2,557천 원)

- 전자인력관리시스템 단말기 임대료 조정 (감325천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음