주요 심사내용

□ 사업명: 2022년 동작구 공공와이파이 구매 설치

□ 구매 내용

◦ 무선 와이파이(AP) 설치 60대

◦ 와이파이 컨트롤러 1식, 무선망 백본스위치 설치 등

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	635,353	천 원
◦	심사금액:	594,096	천 원
◦	조 정 액:	41,257	천 원
◦	조 정 률:	6.49	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 접지봉 외 2종

- 접지봉(1m x 3본): 15,000원/개 → 9,453원/개 (감39천 원)

◦ 일위대가 공량 조정: 누전차딘기 설치 외 1종

- 누전차단기(통신 11-7-5-1): 통신내선공 0.43인 → 0.133인 (감895천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음