주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울랜드 삼천리대극장(야외대극장) 환경개선 및 내진보강공사

□ 사업개요

위 치	경기도 과천시 막계동 131-1 서울랜드 삼천리대극장
공사개요	지상3층, 연면적 1,787㎡, 환경개선 및 내진보강공사
공사기간	착수일로부터 88일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	617,373	천원
◦심사금액:	580,721	천원
◦조 정 액:	36,652	천원
◦조 정 률:	5.94	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 외 3종

- 경  유: 1,649.99원/L → 1,644.8원/L (감 - 천원)

- 알루미늄 시트패널: 120,000원/㎡ → 106,000원/㎡ (감1,062천원)

◦ 일위대가 조정: 잡철물 제작 및 설치 외 4개 공종

- 에폭시 충진: 품셈 조정 (감2,493천원)

- 물받이(처마홈통): 표준품셈 적용 (감2,886천원)

- 선홈통: 표준품셈 적용 (감542천원)

◦ 제비율 조정

- 건설하도급대금지급보증서발급수수료: 전문공사이므로 적용 제외

- 건설기계대여금 지급보증액 발급금액: 요율 오류 조정(0.07% → 0.32%)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음.