주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 암사아리수정수센터 안전난간 설치공사

□ 사업개요

위 치	서울시 강동구 암사동 정수센터 내 1,2취·정수장 시설물(건축물 등)
공사개요	안전난간 설치, 등받이울 사다리 3개소 설치
공사기간	착수일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	598,020	천원
◦심사금액:	506,447	천원
◦조 정 액:	91,573	천원
◦조 정 률:	15.31	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 외 2종

- 경  유: 1,638원/L → 1,505.9원/L (감14천원)

- STS PLATE: 4,834원/kg → 4,500원/kg (감161천원)

◦ 일위대가 조정

- 용접식난간 제작설치: 품셈 조정 (감44,361천원)

◦ 제비율 조정

- 환경보전비: 요율 오류 조정 (0.5% → 0.3%)

- 일반관리비: 요율 조정 (5.5% → 6.0%)

- 고용개선지원비 주휴수당원가반영비율: 요율 조정 (8.7% → 7.2%)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음