기전시설물 점검 보고

○ 점검기간 : 2016. 3. 30. ~ 4. 20.

○ 점검인원 : 윤석주, 심예선, 신현국, 권순모

○ 점검대상 : 지하차도 5개소(강제배수)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	서빙고지하차도	동력반 P/L램프 부점등	교체완료
2	증산지하차도	보도 조명램프(32W) 부점등	교체완료

□ 점검 및 정비 사진

연번2 서빙고 P/L램프	조치후
연번3 증산 보도 부점등 작업	조치후