□ 처분요구 조치결과(신일생활관)

연번	제목	지적처분요구사항	조치결과	비고
1	신축건축물 소방활동 자료조사 입력누락	지상층 및 지하층 화재진압계획도 도면만 입력되어있음 - 소방활동 계획도등 출동사항 미입력(정보카드 붙임7)	①지상층 및 지하층 화재진압 작전도 입력 ②소방활동 계획도 등 출동사항 입력	완료